АКТ

- готовности образовательной организации Свердловской области
к 2024 / 2025 учебному году

составлен «26» июля 2024 г.

1. Полное наименование образовательной организации (в соответствии с уставом):

Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

623720, Свердловская область, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Кирова, строение 20.

3. Фактический адрес:

623720, Свердловская область, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Кирова, строение 20;

623720, Свердловская область, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Максима Горького, строение 2в.

4. Год постройки здания:

ул. Кирова, стр. 20 - 1977 год;

ул. Максима Горького, стр. 2в – 2015 год.

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Казимова Наталья Андреевна 8(34369) 3-44-50

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Приказом УО БГО «О создании комиссии по оценке готовности муниципальных дошкольных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования к новому 2024/2025 учебном году» от 06.06.2024  № 136

7. Комиссией в составе:

<…..>

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской области

_______________________________________________________________

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

______________________________________________________________________

от Государственного пожарного надзора

______________________________________________________________________

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

______________________________________________________________________

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

______________________________________________________________________

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

______________________________________________________________________

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ______________________________________________________________________

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

______________________________________________________________________

7.6. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации

Казимова Н.А. – заведующий БМАДОУ «Детский сад№ 16»

Лойтаренко Т.С.-заместитель заведующего БМАДОУ «Детский сад № 16»

Усольцева Н.В. – старший воспитатель БМАДОУ «Детский сад № 16»

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

______________________________________________________________________

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

______________________________________________________________________

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

______________________________________________________________________

от родительской общественности

______________________________________________________________________

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16» к 2024 / 2025 учебному году _______________________________________

(готова / не готова)

| Подписи комиссии: <….> |  |  |
| --- | --- | --- |

- Приложение - к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2024 / 2025 учебному году

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2 | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав БМАДОУ «Детский сад № 16», утвержден приказом управления образования Березовского городского округа от «07» июня 2023 г. № 170 |
| 3 | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права №66-01/32-10/2002-184, от 10.12.2015г. Свидетельство о государственной регистрации права №66-66/032-66/032/300/2015-4118/1, от 10.11.2015г |
| 4 | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права №66-66/032-66/032/300/2015-4480/1, от 10.12.2015г. Свидетельство о государственной регистрации права №66-66/032/300/2015-4479/1, от 10.12.2015г. Свидетельство о государственной регистрации права №66-01/32-13/2003-180, от 10.12.2015г. |
| 5 | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 24.09.2012г., бессрочно. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01277-66/00196008 2) Данные указанные в лицензии соответствуют уставу. 3) Дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых. 4) Аккредитации не подлежит. |
| 6 | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) В наличии: 1. Образовательная программа дошкольного образования; 2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с задержкой психического развития; 3. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 4. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ТНР 5. Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Готовимся к школе"; 6. Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Читалочка"; 7. Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Раз ступенька, два ступенька"; 8. Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности "Логоритмика". |
| 7 | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития БМАДОУ «Детский сад №16», утверждена 31.08.2021 года УО БГО |
| 8 | Наличие плана работы образовательной организации на 2024-2025 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) В наличии 2) принято на педагогическом совете № 1 от 10.07.2024г. Утверждён приказом заведующего – Казимова Н.А. № 101-от 10.07.2024 г. |
| 9 | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 2 единицы 2) нет |
| 10 | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) 1 смена, с 7-30 до 18-00 2) - 3) - |
| 11 | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 275 2) 14 групп 3) 196 4) 0 5) нет |
| 12 | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) Администрация: Заведующий – 1 Заместитель заведующего – 1; Воспитатели: Старший воспитатель – 2 Воспитатель – 30,1 Иные работники: Музыкальный руководитель – 3,5 Учитель – логопед – 2,5 Инструктор по физической культуре – 1,250 Педагог - психолог – 1,5 Учитель – дефектолог – 1,25 Помощник воспитателя – 1,46 Младший воспитатель – 18,98 Ассистент -1 Делопроизводитель – 1 Специалист по кадрам – 1 Специалист по охране труда – 0,5 Машинист по стирке и ремонту спецодежды – 2 Уборщик служебных помещений – 2,15 Кастелянша – 1 Уборщик территорий- 2 Сторож (вахтер) – 7,13 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания - 2 Инженер-энергетик (энергетик)-0,2 1) Администрация: Заведующий – 1 Заместитель заведующего – 1; Воспитатели: Старший воспитатель – 2 Воспитатель – 30,1 Иные работники: Музыкальный руководитель – 3,5 Учитель – логопед – 2,5 Инструктор по физической культуре – 1,250 Педагог - психолог – 1,5 Учитель – дефектолог – 1,25 Помощник воспитателя – 1,46 Младший воспитатель – 18,98 Ассистент -1 Делопроизводитель – 1 Специалист по кадрам – 1 Специалист по охране труда – 0,5 Машинист по стирке и ремонту спецодежды – 2 Уборщик служебных помещений – 2,15 Кастелянша – 1 Уборщик территорий- 2 Сторож (вахтер) – 7,13 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания - 2 Инженер-энергетик (энергетик)-0,2 3) - Кастелянша - Уборщик служебных помещений |
| 13 | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14 | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | - Акт готовности № б/н от 15.07.2024 г - Акт готовности № б/н от 15.07.2024 г - Акт готовности № б/н от 15.07.2024 г |
| 15 | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует |
| 16 | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Учебным материалом для образовательной деятельности обеспечены на 100% |
| 17 | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерских нет |
| 18 | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19 | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | В наличии, готовы. |
| 20 | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | В наличии |
| 21 | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | В наличии 2 спортивные площадки, готовы к эксплуатации |
| 22 | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт испытания №5 от 21.07.2024 г. |
| 23 | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24 | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Нет |
| 25 | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Лойтаренко Т.С. - заместитель заведующего. Приказ от «27» февраля 2023 г. № 43 |
| 26 | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Обучение заведующего Казимовой Н.А. удостоверение 23Г0002215 от «25» декабря 2023 г. 2) Обучение заместителя заведующего Лойтаренко Т.С. удостоверение 23Г0000693 от «18» мая 2023 г. 3) В соответствии с планом не реже 1 раза в квартал с участием инспектора 4) В соответствии с планом Эвакуационные учения с обучающимися проходят 1раз в квартал. 5)Акт о проведении практической тренировки по отработке планов эвакуации при пожаре Акт №21 от 25.04.2024 г. Акт №22 от 22.05.2024 г. |
| 27 | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Достаточно 2) В наличии 3) Все средства проверены на срок годности, замена не требуется |
| 28 | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1.АПС имеется, исправны. Акт проверки от 30.06.2024 ООО «Экспер-96», ПСУ 62 ПЧ 72 ОФПС, ПЧ №62. 2. Договор №8 от 01.01.2024 г. 3. Да. Сигнал выведен по радиоканалу на ПЦО ООО ЧОО «САТЕЛЛИТ» мониторинг на пульт в ПЧ 62 г. Березовского. 4.Договор №1102-1103 ПЧ на мониторинг сигнала пожарной сигнализации от 01.01.2024 г. 5.нет |
| 29 | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30 | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да |
| 31 | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) Имеется. Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность от 30.04.2024 г №14\2024 2)Имеется. Акт обследования наружного противопожарного водоснабжения, 30.04.2024г №14 |
| 32 | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | № 6573100-ТО-00194 от 09.03.2021 г. №6573100- ТО-00195 от 09.03.2021 г. |
| 33 | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34 | Наличие предписаний органов | 1) предписание/акт (указать реквизиты) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание № 66-10-12/11-10985-2023 от 04.08.2023г Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 2)Нет 3)Нет 4)Нет 5)Нет |
| 35 | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | Обучение руководителя, педагогов, инспектора по кадрам, специалиста по охране труда на КПК с 06.03.2023 – по 28.03.2023 по программе «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного процесса», 72 часа |
| 36 | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1. пищеблок имеется в каждом здании 2. пищеблок оснащен всем необходимым оборудованием 3) ООО «Комбинат общественного питания». Акт осмотра технологического и холодильного оборудования № 34,35 и №37 от 27.07.2024 г. (ООО «Квант») 4) ООО «Комбинат общественного питания». Организация питания договор №207 от 01.01.2024 г. 5) 260 6) Есть |
| 37 | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Медицинский осмотр пройден в соответствии с графиком, 02.10.2023 |
| 38 | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Отсутствие |
| 39 | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт б\н от 01.07.2024 г ООО «Квант» |
| 40 | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) В наличии (договор о передаче в безвозмездное пользование) 2) Лицензии нет Договор об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении №10от 09.01.2024 г. 3) 100% |
| 41 | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 10\33383-23, 10\33384-23 от 21.12.2023г., №10\33385-23, 10\33386-23 от 21.12.2023 г. |
|  | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 42. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | 1)нет 2)нет 3)нет 4) нет |
| 43. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт (4) разработан и согласован в подразделениях: 1) 19.09.2022 г.; 2) 01.03.2023 г.; 3) 09.03.2023 г. 4) 09.03.2023 г. |
| 44. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Заместитель заведующего Лойтаренко Т.С. Приказ №10\1 от 28.01.2022 г. |
| 45. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 61 2) 6 |
| 46. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеются |
| 47. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | В наличии. Договор с ЧОП «ООО ГАРАНТ ПЛЮС»№008\23\3 от 01.07.2023г. 1. ул. М.Горького, строение 2в: - домофон-вход на территорию-2 шт. - домофон –вход в здание - 2 шт. 2. ул. Кирова, строение 20: Договор с ЧОП «ООО ГАРАНТ ПЛЮС №033\23\2 от 01.08.2023 г. -домофон-вход на территорию- 1 шт. -домофоны – вход в здание - 1 шт. |
| 48. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) Предусмотрена в штатном расписании ночное время – сторож; 2) - 3) заключен договор на физическую охрану: - в здании по адресу ул. М. Горького, строение 2в с ЧОП «ООО ГАРАНТ ПЛЮС№008\24\3 от 01.08.2024 г. - в здании по адресу ул. Кирова, строение 20: Договор с ЧОП «ООО ГАРАНТ ПЛЮС №015\24\3 от 01.07.2024г |
| 49. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) В наличии, исправна 2) ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». Договор №99\16с от 29.12.2023 г. 3) Договор №18 от 01.01.2024 г. ООО» Гарант Техно» 4)- 5)- |
| 50. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) В наличии, исправна |
| 51. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) - 2) - |
| 52. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | В наличии 1) ул. М. Горького, строение 2в - установлена система видеонаблюдения снаружи с обзором всех игровых площадок и входов, и въездов на территорию. 2) Количество камер видеонаблюдения -14 шт. 3) Вывод изображения на монитор в кабинет заведующего, предусмотрена запись событий с фиксацией на электронный носитель сроком хранения на 1 месяц. 1) ул. Кирова, строение 20 - установлена система видеонаблюдения снаружи с обзором всех игровых площадок и входов, и въездов на территорию. 2). Количество камер видеонаблюдения -9 шт. 3). Вывод изображения на монитор на рабочее место охранника, предусмотрена запись событий с фиксацией на электронный носитель сроком хранения на 1 месяц. 4). Договор №22\01-50 от 01.01.2024 ООО «Квант» |
| 53. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии |
| 54. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Нет |
| 55. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) В наличии |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) В наличии. 2) Договор №22\01-50 от 01.01.2024 ООО «Квант» |
| 57. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) В наличии |
| 58. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)Нет |
| 59. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) В наличии |
| 60. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) В наличии 2) Исправно |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) В наличии 2) Исправно |
|  | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |
| 62. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Не выявлено. АКТ б\н от 21.07.2024 г. |
| 63. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | В наличии |
| 64. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 12 |
| 65. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Наличие договор с ПАО «Ростелеком» №566001153234 от 01.01.2024г. |
| 66. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Нет |
| 67. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Нет |
| 68. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №103 от 26.07.2024 |
|  | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 69. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | 1) нет 2) Не имеется лицензии по перевозкам. |
| 70. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, (дата) | 1) В наличии 2) 22.10.2020 г. 3) 21.10.2020 г. 4)22.10.2020 г. |
| 71. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | В наличии |
| 72. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Отсутствие |
| 73. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | В наличие, в каждой возрастной группе |
| 74. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Ограждение имеется в соответствии с требованиями 2) 2 3) В наличии |
| 75. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие |  |
|  | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 76. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 157 от 28.08.2023 г. |
| 77. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор БМАДОУ «Детский сад №16» срок действия с 21.05.2024 г. по 21.05.2026г., зарегистрирован 21 мая 2024 г. , регистрационный номер 06-К. |
| 78. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Заместитель руководителя: Удостоверение №0000648 от 11.08.2023 г.; удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №ОТ 52/2-01 от 11.08.2023 г. 2)Старший воспитатель: удостоверение № ЛДО-11.03.20.484 от 11.08.2023 г.; удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №ОТ 52/2-02 от 11.08.2023 г. 3)Заведующий: Удостоверение №42483489 от 01.03.2024 г.; удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №ОТ 433 от 01.03.2024 г. 4) Специалист по охране труда: Удостоверение №42483490 от 01.03.2024 г.; удостоверение о проверке знаний требований охраны труда №ОТ 433 от 01.03.2024 г. |
| 79. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | В наличии |
| 80. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Перечень инструкций по охране труда в БМАДОУ «Детский сад № 16» Приказ №15-от «05 сентября 2023». |
| 81. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | В наличии |
| 82. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Первичный инструктаж на рабочем месте проводится в день приема на работу до начала самостоятельной работы, по утвержденной программе первичного инструктажа на рабочем месте Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже одного раза в шесть месяцев, по программе первичного инструктажа. Внеплановый инструктаж проводится: при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда; при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда; при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.); по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев); по решению руководителя (или уполномоченного им лица). Целевой инструктаж по охране труда проводится при выполнении разовых работ, проведении массовых мероприятий. |
| 83. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1) 65 2) 65 3) 0 4) ноябрь 2027 г. |
|  | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |
| 84. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 85. | Проведение текущего ремонта | виды работ | В 2024 проведены ремонтные работы: - работы по установке вытяжки на пищеблоке БМАДОУ "Детский сад №16", г. Березовский, п. Монетный, ул. Кирова, строение 20; - работ по ремонту потолка после монтажа вытяжки в пищеблоке БМАДОУ № 16 п..Монетный, ул. Кирова, 20; -Разработка проектно-сметной документации систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) в здании БМАДОУ "Детский сад № 16", расположенного по адресу : 623720, Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. М. Горького, строение 2В; -Замена линейного дождеприемника(трапа) с левого торца здания ул. М.Горького, строение 2в; -Ремонт кровли БМАДОУ "Детский сад № 16", п. Монетный, ул. М.Горького, строение 2в |
| 86. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы | указать перечень основных работ, запланированных на2025 год и последующие годы | Ремонт в двух групповых помещениях, ремонт в двух кабинетах, покраска металлического ограждения (забора), ремонт пола (группа №2 1 этаж), ремонт пола (группа №1 1 этаж), ремонт пола (группа №3 2 этаж), ремонт пола (группа №4 2 этаж), ремонт пола (группа №5 2 этаж), ремонт пола (группа №6 2 этаж), в здании БМАДОУ "Детский сад №16",расположенного по адресу: Березовский городской округ п. Монетный, ул. Кирова, строение 20, планирование прогулочного участка по адресу М. Горького, строение 2 В. Замена системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ) в здании БМАДОУ "Детский сад № 16", расположенного по адресу: Березовский городской округ, п. Монетный, ул. М. Горького, строение 2В. |